공공시설관리사업소장 김철규입니다.

우리 사업소 업무에 각별한 관심과 성원주시는 강태진 의원님께 먼저 감사를 드리며, 의원님께서 질문하신 삼성궁과 최참판댁의 화재 발생시 대책과 진압방안에 대하여 답변 드리겠습니다.

삼성궁 화재발생 시에 대비한 소방시설과 비치된 소방기구는 사람들의 출입과 이용이 주로 많은 무예청, 전통찻집, 시청각실 인근에 간이소화전 3개소를 2005년도에 설치해 놓고 있으며, 각 건물별 11동 내에는 분말소화기 15개를 비치하고 있습니다.

그리고 최참판댁 내에는 사랑채, 별당채, 초당 인근에 간이소화전 3개소를 2002년도에 설치해 놓고, 각 건물 내부에는 분말소화기 9개를 비치하고 있습니다.

화재발생시 우선 자체진압 가능성과 지원요청 필요성을 판단, 자체진압 가능 시 분말소화기와 간이소화전을 이용, 자체 진압하고 불가시 관내 소방차가 없는 삼성궁은 인근 주민과 청암 의용소방대, 그리고 진주소방서 하동119안전센터에 지원 요청하고, 최참판댁은 악양 의용소방대 관리 소형 소방차와 인근 119안전센터 화개 지역대에 진압 요청토록 하고 있습니다.

또한 풍수해, 화재, 설해 피해에 대비하여 관리대상 관광시설 5개소에 대하여 한국지방재정공제회 종합보험에 가입해 놓고 있습니다.

위 2개 시설은 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 규정에 의한 특정 소방대상물이 아니므로 스프링쿨러와 같은 자동소화설비의 의무설치 대상 시설물이 아니며, 자동소화 설비시 재정부담이 많은 점, 그리고 한옥 외형에 소화 배관시설 설치시에는 미관에 좋지 않은 점이 있음을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

앞으로도 우리 사업소 업무에 더 많은 관심과 고견 주시기 바라며 이상으로 답변을 마치겠습니다.