경제도시과장 황규산입니다.

도시가스 공급계획에 대하여 답변을 드리겠습니다.

김경연의원님께서도 말씀하셨듯이 지난해 12월30일 지식경제부에서 제9차 장기 천연가스 수급계획을 공고했습니다.

천연가스 미 공급지역에 대한 공급확대 대상지역으로 영남권은 하동, 함양, 거창을 포함한 14개 자치단체에 2010년부터 2014년까지 단계적으로 공급계획을 밝혔습니다.

우리군은 함양, 거창과 함께 2012년에 도시가스를 공급한다는 계획이었습니다.

사업계획은 지금 본 계획에 따라 경남도에서 사업자 신청을 받았는데 도내 사업자 중에 경남 사천시에 소재해 있는 GSE 도시가스 단독으로 지난 3월17일 사업자 지정신청을 했습니다.

시행 시기는 4월 초에 사업자가 선정되면 설계 등 일련의 과정을 거쳐 2010년부터 본격적으로 착수가 되겠지만 우리군은 국도2호선을 따라 주 관로가 이미 매설되어 있어 타 시군보다 공급 시한이 한층 당겨질 수 있을 것입니다.

계획 연도가 2012년이지만 단 몇 개월이라도 조기에 공급될 수 있도록 최대한 노력하겠습니다.

사업상 문제점은 현재로서는 큰 문제점은 없습니다마는 군내 공급기지가 한 군데 설치되어야 하고 공사로 인한 불편을 감수하는 적극적인 협조가 필요할 것입니다.

도시가스 관련의 위험성은 지난 95년도에 대구 지하철공사 시 도시가스 폭발사고와 같이 누구나 우려를 하는 것은 당연하다고 봅니다.

LPG가스는 석유 정제 과정에서 생성된 것이고, 천연가스는 해저, 대륙에 내장되어 있는 가스입니다.

따라서 LPS는 가스 누설 시에 비중이 높아서 바닥층에 확산되어 폭발 위험성이 많으나, 천연가스는 반대로 비중이 낮아 가스 누설 시에 공기 중으로 확산되어 LPG보다는 폭발 가능성이 현저히 낮습니다.

공급 시에는 원격 감시 시스템으로 상시 감시가 가능하므로 사고를 미연에 방지할 수 있는 장치를 할 것입니다.

LPG는 충전소가 설치되는 반면, 천연가스는 배관을 통하여 감압장치소가 필요하므로 공급 기지 설치에 따른 위험성은 없습니다.

다만, 앞으로 각종 사업을 시행함에 있어 지하공사 시 설계와 시공에 각별한 주의가 필요할 것입니다.

금후 추진계획은 올 4월3일 경남도로부터 GSE 도시가스가 사업자로 지정되면 지정받는 즉시GSE 도시가스에서 한국가스공사와 협의를 하고 설계를 하여 2010년 하반기에는 공사를 착공할 계획입니다.

이상 답변을 마치겠습니다.